ОБЪЯВЛЕНИЕ №1

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий

10 января  2025 г

Наименование и адрес заказчика:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №9 города Семей» управления здравоохранения области Абай,города Семей ,ул.Стаханова,17

В соответствии с постановлением Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 07 июня 2023 года №110 г.  «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема  медицинской помощи для лиц, содержащихся в  следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной ( пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе страхования ,фармацевтических услуг» (далее-Правила) Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №9 города Семей» управления здравоохранения области Абай, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств и  медицинских изделий:

Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-36000 закрытого типа

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма ,выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа Дилюент М-30D 20 л | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | 20л | 1 | 55000 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |
| 2 | Лизирующий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа Лизирующий реагент M-30 CFL 500 мл | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл. | 500мл | 2 | 44750 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |
| 3 | Моющий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого Типа М-30 R Rinse | Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для 1закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | 20л | 1 | 63000 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика. | 0 |
| 4 | Чистящий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа Чистящий раствор 50мл/флакон | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 50 мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | 50мл | 2 | 8525 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |
| 5 | Набор контрольных растворов для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа Контрольная кровь ВС-3D 3х3.0 мл Tri-pack ( 1L.1N.1H) | Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | L,N,H. | 5 | 108500 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |

Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма ,выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель Дилюент М52 (20л/кан) | Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | 20л | 8 | 55500 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |
| 2 | Лизирующий реагент M-52DIFF (500мл) | Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. | 500мл | 9 | 49250 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |
| 3 | Лизирующий реагент M-52LH, (100мл/бул) | Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. | 100мл | 9 | 31500 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |
| 4 | Чистящий реагент Чистящий раствор 50мл/флакон | Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | 50мл | 8 | 8525 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |
| 5 | Набор контрольных растворов Кровь контрольная ВС-5D 3х3.0 мл Tri-pack ( 1L.1N.1H ) | Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | 3х3.0 мл | 8 | 121250 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |

Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма ,выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа 11А (150 тестов в увпаковке) 11 параметров: ACS. GLU.BIL.KET. SG. BLO. PH.PKO. URO.NIT.LEU.) | Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT). | туба | 56 | 25500 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |
| 2 | Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа Контрольная жидкость во флакона Mission | Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа (2 фл/уп) | упаковка | 2 | 7050 | в течении 2025 года . отдельными партиями по заявке Заказчика | 0 |

Место поставки: 071411,РК,Область Абай, город Семей, ул.Стаханова,17  , до двери склада.

Место предоставления (приема) документов: 071411, РК, область Абай,  города Семей, ул.Стаханова,17 в бухгалтерию в рабочее время (09:00ч до 18:00ч, обеденный перерыв с 13:00ч до 14:00ч).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00ч. 10 января  2025 года.

Дата время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 10:05ч.15 января  2025 года по адресу: : 071411, РК, область Абай,  города Семей, ул.Стаханова,17  в кабинет бухгалтерии.

Сроки выплат : по мере выделения бюджетных средств в течении  240 (двухсот сорока) календарных дней с даты поставки  Товара.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций),осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки , установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил.

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, согласно приложению 5 Правил.

Победителем  признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 10  (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие условиям предусмотренных Правилами:

- копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств ,психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (напрвленных) в соответствии с Законом « О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик предоставляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и  прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и ( или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

- копию документа, предоставляющего право на осущесление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

- справка о государственной регистрации (перерегистации) юридического лица , копия удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

- копия устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров , то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, учасников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или  веб-приложения» кабинет налогоплательщика»;

- оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальныйпоставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Респулбики Казахстан).