Объявление №1

18 февраля  2020г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника№3 города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу : РК, ВКО, г.Семей, ул.Стаханова,д.17, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,     профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» объявления о проведение закупа способом запроса ценовых предложений «Реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-3600» по следующим лота

Реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-3600

| № п/п | Наименование лота | Спецификации | Ед-цы изм-ия | Цена за ед-цу в тенге | Кол-во | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем гематологического анализатора. Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра | 31 200 | 13 | 405 600 |
| 2 | Лизирующий реагент | Специальный жидкий реагент марки M30 L, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем гематологического анализатора . Объем флакона не менее 500мл. | флакон | 28 000 | 8 | 224 000 |
| 3 | Моющий реагент | Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем гематологического анализатора . Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра | 32 600 | 3 | 97 800 |
| 4 | Чистящий реагент | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | набор | 26400 | 3 | 79 200 |
| 5 | Набор контрольных растворов | Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимым со считывателем гематологического анализатора для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | упаковка | 76 000 | 3 | 228 000 |
| 6 |  | Бумага диаграмная для гематологического анализатора размер 50*20 | Шт | 258 | 500 | 129 000 |

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей , ул.Стаханова,17,  КГП на ПХВ « Поликлиника№3 г.Семей», склад.

Место предоставления (приема) документов : РК,ВКО, г.Семей, ул.Стаханова,17 «Бухгалтерия»

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 15 часов 30 минут «24»февраля 2020 года по адресу: РК,ВКО, г.Семей, ул.Стаханова,17 «Бухгалтерия».

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться: в 16 часов 00 минут «24» февраля  2020 года по следующему адресу: РК,ВКО, г.Семей, ул.Стаханова,17 «Бухгалтерия».

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону : 8/7222/318732