Объявление №5

22 апреля 2022г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника№3 г.Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул.Стаханова,17 , на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан». Объявления о проведение закупа способом запроса ценовых предложений .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Цена | Кол-во |
| **Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа** | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | Шт | 55 750 | 12 |
| **Лизирующий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа** | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл. | флакон | 54 000 | 9 |
| **Моющий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа** | Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | Шт | 58 250 | 4 |
| **Чистящий реагент для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа** | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | Шт | 4 500 | 15 |
| **Набор контрольных растворов для гематологических анализаторов ВС-3600 закрытого типа** | Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | Набор | 108 800 | 2 |
| **Расходные материалы** | Термобумага 50 х 20 х 12 нар. Ч(чистая) | рул | 320 | 100 |

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г.Семей, ул.Стаханова,17 КГП на ПХВ « Поликлиника№3 г.Семей»

Склад , место предоставления (приема) документов: г.Семей, ул.Стаханова,17 «Бухгалтерия»

Окончательный срок подачи ценовых предложений : до 17 часов 00 минут «29» апреля 2022 года по адресу:

г.Семей, ул.Стаханова,17 «Бухгалтерия».

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 87222-318732